- 工程概况： 1、工程地点：位于长三角（湖州）产业合作区泗安园区内（M2 类用 地），东至泗安府前路，南至安群防火科技（浙江）有限公司，西至威福信机械（浙江）有限公司，北至泗安镇南华山 10-19 号地块。 2、工程规模及主要施工内容：本项目位于湖州市长兴县泗安镇新丰路南侧、府前街西侧。车间一、车间二范围内的高压氮气管道以及对应设备。 - 编制依据： - 1、先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统项目电子版施图纸（2024年12月版）。 - 2、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）以及相应解释和勘误； - 3、《施工图存在的疑问》-设计回复、《主要材料、设备品牌表》； - 4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料解释等； - 5、业主提供的相关资料、计算要求等说明资料、与业主间的往来函件等。 - 编制范围： 本次招标控制价编制范围为：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目高压氮气系统项目的氮气管道及相关设备。 - 工程质量、工期、材料、施工等要求：（详见招标文件） - 其他说明的事项： - （一）取费标准 1、安全文明施工基本费（含疫情常态化防控和智慧工地增加费）的投标报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》相应基准费率的90%（即施工取费费率的下限值）计取，取费基数为“人工费+机械费”。 2、规费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定计算，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，取费基数为“人工费+机械费”。 3、税金按浙建建发【2019】92 号文件规定计取，费用不得竞争，具体费率为9%。 4、企业管理费的投标报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》相应费率下限的20%计取，取费基数为“人工费+机械费”；安责险费投标人应结合工程实际和企业信用状况进行自主报价。 5、利润及其余施工组织措施费费率按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定计取，投标人根据项目实际情况自行报价。 - （二）清单编制说明： 1、通用部分： （1）部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； （2）本工程量清单报价均应充分考虑交叉施工的影响，并计入报价； （3）本工程量清单报价应包含施工用水用电的全部费用，并计入报价； （4）投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价； （5）本工程中所有技术措施费和组织措施费投标单位应结合踏勘现场在投标报价时综合考虑计入报价； （6）清单中涉及到有关标准图集的项目，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工程内容； （7）工程施工时，中标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物、电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施； （8）工程施工时，招标人不一定能保证24小时连续供电，由此有可能增加的有关费用（如自备发电机等），由投标人自行考虑； （9）投标人应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输、垂直运输、临时安防消防、临时设施租用、赶工措施及分项工程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、材料采购困难等因素，其相关费用列入措施项目费用中，招标人不另行支付； （10）投标人认为如需采取加快施工进度措施的，则将加快施工进度措施费用计入措施项目费，中标后不作调整； （11）承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的安全问题、施工干扰问题、确定施工组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中进行实施，由此发生的一切费用均计入投标报价中，招标人不另行支付； （12）投标单位在投标报价时应结合图纸综合考虑投标报价，清单项目特征未能对各节点详图进行完全性描述的必须按施工图或施工图注明图集进行报价，并在综合单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价； （13）所有材料及设备必须符合设计及招标人要求，对有特殊要求的在报价中充分考虑； （14）清单以项为单位的项目（除暂定价），均为包干价，竣工结算一律不调整； （15）所有工程内容应满足设计和规范要求； - 2、相关专业部分 - 安装部分： - 1、除甲方要求外，本工程所需设备（含配套阀门、管道辅材等相关配件）按中档考虑。 - 2、PLC系统，需投标单位结合现场踏勘综合考虑报价。 - 3、配电系统因图纸未体现，需投标单位结合现场踏勘综合考虑报价。